Приложение к извещению №1

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Ремонт участков дорог в д. Большое Тешково, д. Синковицы, д. Ославье и п. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области**

**Раздел 1. Общие требования**

**1. Предмет контракта:** Ремонт участков дорог в д. Большое Тешково, д. Синковицы, д. Ославье и п. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области.

**2. Источник финансирования:**

средства областного бюджета Ленинградской области на 2022год,

средства муниципального бюджета Бегуницкого сельского поселения на 2022 год.

**3. Место, условия и сроки выполнения работ:**

**3.1. Местом выполнения работ является:** Ленинградская область, Волосовский район, территория Бегуницкого сельского поселения.

**4. Сроки выполнения работ:**

**4.1. Начало выполнения работ:** с момента заключения контракта

**4.2. Окончание выполнения работ (общий срок):** - до 26 сентября 2022 года (включительно).

**Раздел 2. Требования к работам.**

**2. Общие требования:**

**2.1.** Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием и сметной документацией.

**Раздел 3. Требования к качеству и безопасности работ**

**3.1.** Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ
* Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
* Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
* Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
* СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004
* Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
* СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»
* СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»
* СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 3.06.03-85
* СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 2.05.02-85\*
* Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 N 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления

**3.2.** Все работы, производимые в соответствии с настоящим техническим заданием должны осуществляться с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкции для обслуживающего персонала.

**Раздел 4. Экологическая безопасность.**

**4.1.**Работы по ремонту автомобильной дороги необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.

**4.2.** В процессе производства работ недопустимо захламление притрассовой территории бытовыми отходами, строительным мусором.

**4.3.** Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

**4.4.** Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

**Раздел 5. Требования к техническим характеристикам работ.**

**5.1.** Работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку по технике безопасности.

**5.2.** Мероприятия по безопасности производства работ обеспечиваются исключительно подрядчиком.

**5.3** Работы осуществляются в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и сметной документации.

**5.4.** В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения контракта назначить ответственного за выполнение работ на объекте представить документы, подтверждающие его полномочия.

**5.5.** Подрядчик обязан обеспечить достаточное количество инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, привлекаемых к выполнению работ, машин и иному оборудованию.

**5.6.** Подрядчик обязан выполнять все требования заказчика касаемо производства работ по контракту, а также уполномоченных представителей контролирующих органов, устранять за свой счет недостатки и дефекты в работе в кратчайшие сроки.

**5.7.** Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный имуществу заказчика и (или) имуществу третьих лиц ущерб в период выполнения работ по контракту в полном объеме.

**5.8.**Заказчик не предоставляет подрядчику никаких инструментов и оборудования необходимых для выполнения работ, а также никаких помещений для хранения его материалов, инструментов, проживания сотрудников и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений подрядчика возлагается исключительно на него самого.

**5.9.**Подрядчик обязан выполнять все требования заказчика, а также уполномоченных представителей контролирующих органов, устранять за свой счет недостатки и дефекты в работе в кратчайшие сроки.

**5.10.** Подрядчик обязан строго соблюдать виды, объем и сроки выполнения работ, и другие условия контракта. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению и (или) замедляющих ход работ против, установленных контрактом сроков, немедленно сообщить о наступлении таких обстоятельств заказчику посредством телефонной и факсимильной связи.

**5.11.** Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

**5.12.** Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по контракту.

**5.13.** Скрытые работы освидетельствовать с представителем техническою надзора заказчика.

**5.14.** Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением субподрядчиков.

**Раздел 6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).**

**6.1.** Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по «Ремонт участков дорог в д. Большое Тешково, д. Синковицы, д. Ославье и п. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области», в соответствии с настоящим Техническим заданием, сметной документацией, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СниП, СанПин, ГОСТами регламентирующими выполнение работ указанных в настоящем Техническом задании.

**6.2.** При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

**6.3.** Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком**.** Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работ отступления от СниП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов, отсутствие требуемой Подрядчиком документации, а также неправильное оформление документов.

**6.4.** Сдача Подрядчиком результата работ, и приемка его Заказчиком должна быть оформлена актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

**6.5.** Риски случайной гибели или случайное повреждение Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленной сторонами или Заказчиком акта.

**6.6** Подрядчик обязан выполнить и представить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и сметной документацией.

**6.7.** Сдача-приемка выполненных работ производится Подрядчиком Заказчику на основании:

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

Приемка результата выполненных работ производится совместно Заказчиком и Подрядчиком.

Датой выполнения работ считается дата подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2).

**6.8.** Срок проведения проверки выполненных работ устанавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

**Раздел 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на поставляемое оборудование и качество выполняемых работ.**

**7.1.** Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами выполнения данного рода работ.

**7.2** Гарантийный срок на работы и результаты работ по Контракту 60 месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: нарушений им требований настоящего технического задания, действующего законодательства РФ; халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или предусмотренных контрактом.

**7.3.**Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СпиП, ГОСТ, СП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы.

**7.4.** Действие гарантийного срока прерывается на время – со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

**7.5.** Срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ на объекте составляет не более 5 дней с момента (даты) уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств или в иные согласованные с Заказчиком сроки.