АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2016 года №  260

Об утверждении Плана действий администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с теплоснабжающей  организацией, а также службами ЖКХ на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ                      «О теплоснабжении», администрация      п о с т а н о в л я е т :

    - Утвердить План действий администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с  теплоснабжающей организацией, а также службами ЖКХ на территории  муниципального образования Бегуницкое сельское поселение, согласно приложению.

2. В целях подготовки взаимодействия филиала «Волосовские коммунальные системы», администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и районных служб для ликвидаций аварийных ситуаций на тепловых сетях в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха провести         21 сентября 2016 года аварийную тренировку на тему: «Ликвидация аварии на участке тепловой сети» д. Бегуницы от Тепловой камеры (ТК) № 4 до Тепловой камеры (ТК) № 3.

- Ответственным за проведение аварийной тренировки назначить

главного специалиста администрации Михайлову Н.А.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Бегуницкого сельского поселения от 12.10.2015 года № 263 «Об утверждении Плана действий администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с теплоснабжающей  организацией, а также службами ЖКХ на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации   МО

Бегуницкое сельское поселение                                 А.И. Минюк

|  | Утверждено постановлением администрации МО Бегуницкое сельского поселения от 19.09.2016 № 260 (Приложение) |
| --- | --- |

ПЛАН

действий администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с теплоснабжающей организацией, а также службами ЖКХ на территории  муниципального образования

Бегуницкое сельское  поселение

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и  потребителях тепловой энергии.

Поставщики тепловой энергии

| № п/п | Наименование поставщика тепловой энергии | Объекты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» | Котельная №1 д. Бегуницы Котельная №2 д. Бегуницы |

Потребители тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Объекты |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ «Волосовская МБ» | Здание амбулатории д. Бегуницы д. 63а Здание аптеки д. Бегуницы д. 63 |
| 2 | МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» | Здание детского сада д. Бегуницы д. 61 |
| 3 | АМО Бегуницкое сельское поселение | Здание администрации д. Бегуницы д. 54 |
| 4 | Волосовское РАЙПО | Здание универмага д. Бегуницы д. 58 |
| 5 | ЗАО «Племенной завод «Гомонтово» | Здание столовой д. Бегуницы Многоквартирный жилой дом № 14А |
| 6 | ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» | Здание техникума д. Бегуницы д. 66 Здание общежития д. Бегуницы д. 28 Здание гаража |
| 7 | ООО «Волосовская управляющая компания» | Многоквартирные жилые дома д. Бегуницы д. №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| 8 | МОУ ДОД «Бегуницкая детская школа искусств» | Здание школы искусств д. Бегуницы д.60 |
| 9 | МОУ «Бегуницкая СОШ» | Здание школы |
| 10 | ИП Пенкин Е.В. | Здание торгового павильона |
| 11 | МКУ «Бегуницкий дом культуры» | Здание Дома культуры д. Бегуницы д. 57 |
| 12 | ИП Павлова Н.Г. | Здание столовой д. Бегуницы |
| 13 | ИП Сугян Н.Л. | Здание магазина «Приличный» с офисом |
| 14 | ИП Езушин А.В. | Здание бани |
| 15 | ГКУ «Леноблпожспас» | Административное здание Здание гаража |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Бегуницкое  сельское поселение,

ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача инфор-мации о возникновении ава-рийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 | Информирование ЕДДС 23-190 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Начальник участка Бурак В.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварий-ной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 | Информирование ЕДДС 23-190 |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 | Информирование ЕДДС 23-190 МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Генеральный директор ООО «Волосовская управляющая компания Глава администрации Бегуницкого сельского поселения |  |  |
| 3 | Организация оперативного штаба | Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | д. Бегуницы, д.54 51-150 |  |
| 4 | Доработка с учетом конкрет-ной ситуации, плана локали-зации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 |  |
| 6 | Оповещение населения | Ответственный специалист администрации МО Бегуницкое сельское поселение ООО «Волосовская управляющая компания» | Администрация поселения, д. Бегуницы д.54, 51-703 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Глава администрации Бегуницкого сельского поселения, ответственные специалисты администрации | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 Глава администрации Бегуницкого сельского поселения А.И. Минюк 51-150 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Филиал ВКС ОАО «Тепловые сети» Трощенков В.К. ООО «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В. Администрация Бегуницкого СП Минюк А.И. | г. Волосово, ул. Ленинградская, д.20а, 22-433 г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37, 21-516 д. Бегуницы, д.54 51-150 | Информирование ЕДДС 23-190 |

Приложение к плану действий

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

к плану действий администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с теплоснабжающей организацией, а также службами ЖКХ на территории  муниципального образования

1. Директор Филиал ВКС

ОАО «Тепловые сети»

Согласовано: «___» ____________ 2016 г. ______________   Трощенков В.К.

2. Генеральный директор ООО «Волосовская управляющая компания»

Согласовано: «___» ____________ 2016 г.  _____________  Д.В. Мутонен