**«УТВЕРЖДАЮ»**

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения

Волосовского МР Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Минюк

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

м.п.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**на строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района»**

**Предмет контракта:** строительство объекта: «Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района».

**Сроки выполнения работ:** начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – не позднее 01.11.2022 года.

**Место выполнения работ:** Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, д. Кайкино.

**Заказчик:** Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

**Требования к объемам и качеству выполняемых работ:**

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов Российской Федерации, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта. При выполнении работ должны быть соблюдены требования СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность работ по строительству линейных объектов капитального строительства, а также в соответствии с проектно–сметной документацией на строительство распределительного газопровода по д. Кайкино Волосовского района Ленинградской области, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-023542-2021 от 12.05.2021 г.

2. При исполнении контракта Подрядчик обязан учитывать установленные Описанием объекта закупки, проектно-сметной документации требования.

3. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории Российской Федерации.

**Порядок выполнения работ:**

1. Все работы должны производиться под контролем ответственного представителя Заказчика, службы строительного контроля (при наличии) в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки), а также условиями муниципального контракта.

2. До начала производства работ Подрядчик должен:

- представить документы, подтверждающие соответствие строительной организации требования нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности;

- предоставить и согласовать с Заказчиком график производства работ;

- получать согласование на производство земляных работ;

- получать согласование владельцев подземных коммуникаций;

- при производстве работ оформлять наряды допуски на работы повышенной опасности.

3. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные здания, сооружения и коммуникации, в том числе подъемно-транспортные механизмы, необходимые для выполнения работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с территории производства работ.

4. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы представителю строительного контроля Заказчика. Если строительный контроль Заказчика не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5. Строительный мусор, металлолом, полученный в процессе производства работ складировать в места указанные Заказчиком и вывозить с привлечением специализированной организации.

6. **Возможные виды и объемы работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, выбираются им из следующих работ:**

- подготовительные работы

- земляные работы

- благоустройство

- устройство наружных сетей газоснабжения

**Требования к техническим характеристикам выполняемых работ:**

1. Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (в том числе оборудованию, изделиям и материалам, используемым при выполнении работ) содержатся в проектной документации.

2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и иными нормативно-правовыми актами в области работ, являющихся предметом контракта.

В случае если настоящая документация на дату размещения сведений о закупке, содержит указания, ссылки на нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., впоследствии признанными недействующими, утратившими силу, Подрядчику в процессе производства работ следует применять актуализированные нормативно-правовые документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

В случае, если проектно-сметная документация содержит указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование производителя, Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать эквивалентные материалы и оборудование, которые по своим техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) являются аналогичными указанным в проектно-сметной документации материалам и оборудованию либо обладают улучшенными характеристиками. Применение Подрядчиком материалов и оборудования с характеристиками отличными от проектно-сметной документации не должно ухудшать качество строящегося Объекта, а также должно обеспечивать проектные решения в соответствии с проектно-сметной документацией.

Приложение № 1 – Проектно-сметная документация *(прикреплено отдельным файлом).*

Приложение № 2 – Положительное заключение экспертизы *(прикреплено отдельным файлом)*.