Приложение 1

к аукционной документации

Описание объекта закупки «Техническое задание»

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет контракта: «Устройство парковки у д. 26 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области. Устройство тротуара и парковки у д.15 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области».

2. Источник финансирования: Средства областного бюджета Ленинградской области на 2021 год,

средства муниципального бюджета Бегуницкого сельского поселения на 2021 год.

3. Место, условия и сроки выполнения работ:

3.1. Местом выполнения работ является: Ленинградская область, Волосовский район, дер. Бегуницы

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта

4.2. Окончание выполнения работ (общий срок): - не позднее 25 октября  2021 года.

Раздел 2. Требования к работам.

2. Общие требования:

2.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием и сметной документацией.

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности работ

3.1.	Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 3.06.03-85

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 2.05.02-85*

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.04.2007 N 158-Р «О мерах по обеспечению экологической безопасности на территории Ленинградской области при транспортировании и размещении отходов производства и потребления

3.2. Все работы, производимые в соответствии с настоящим техническим заданием должны осуществляться с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкции для обслуживающего персонала.

Раздел 4. Экологическая безопасность.

4.1.Работы по ремонту автомобильной дороги необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.

4.2. В процессе производства работ недопустимо захламление притрассовой территории бытовыми отходами, строительным мусором.

4.3. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

4.4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

Раздел 5. Требования к техническим характеристикам работ.

5.1. Работы должны осуществляться квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку по технике безопасности.

5.2. Мероприятия по безопасности производства работ обеспечиваются исключительно подрядчиком.

5.3 Работы осуществляются в строгом соответствии с требованиями настоящего Технического задания и сметной документации.

5.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения контракта назначить ответственного за выполнение работ на объекте представить документы, подтверждающие его полномочия.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить достаточное количество инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, привлекаемых к выполнению работ, машин и иному оборудованию.

5.6. Подрядчик обязан выполнять все требования заказчика касаемо производства работ по контракту, а также уполномоченных представителей контролирующих органов, устранять за свой счет недостатки и дефекты в работе в кратчайшие сроки.

5.7. Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный имуществу заказчика и (или) имуществу третьих лиц ущерб в период выполнения работ по контракту в полном объеме.

5.8.Заказчик не предоставляет подрядчику никаких инструментов и оборудования необходимых для выполнения работ, а также никаких помещений для хранения его материалов, инструментов, проживания сотрудников и т.д. Вся ответственность за сохранность материалов, инструментов, механизмов, приспособлений подрядчика возлагается исключительно на него самого.

5.9.Подрядчик обязан выполнять все требования заказчика, а также уполномоченных представителей контролирующих органов, устранять за свой счет недостатки и дефекты в работе в кратчайшие сроки.

5.10. Подрядчик обязан строго соблюдать виды, объем и сроки выполнения работ, и другие условия контракта. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению и (или) замедляющих ход работ против, установленных контрактом сроков, немедленно сообщить о наступлении таких обстоятельств заказчику посредством телефонной и факсимильной связи.

5.11. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

5.12. Срок на получение Подрядчиком необходимых разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по контракту.

5.13. Скрытые работы освидетельствовать с представителем техническою надзора заказчика.

5.14. Работа должна быть выполнена собственными силами или с привлечением субподрядчиков.

Раздел 6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

6.1. Результатом выполнения работ должно быть выполнение всех работ по «Устройство парковки у д. 26 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области. Устройство тротуара и парковки у д.15 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области», в соответствии с настоящим Техническим заданием, сметной документацией, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СниП, СанПин, ГОСТами регламентирующими выполнение работ указанных в настоящем Техническом задании.

6.2. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работ отступления от СниП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов, отсутствие требуемой Подрядчиком документации, а также неправильное оформление документов.

6.4. Сдача Подрядчиком результата работ, и приемка его Заказчиком должна быть оформлена актом о приемке выполненных работ, подписанным Сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

6.5. Риски случайной гибели или случайное повреждение Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленной сторонами или Заказчиком акта.

6.6 Подрядчик обязан выполнить и представить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и сметной документацией.

6.7. Сдача-приемка выполненных работ производится Подрядчиком Заказчику на основании:

- акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

Приемка результата выполненных работ производится совместно Заказчиком и Подрядчиком.

Датой выполнения работ считается дата подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2).

6.8. Срок проведения проверки выполненных работ устанавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

Раздел 7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на поставляемое оборудование и качество выполняемых работ.

7.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами выполнения данного рода работ.

7.2 Гарантийный срок на работы и результаты работ по Контракту 60 месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: нарушений им требований настоящего технического задания, действующего законодательства РФ; халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или предусмотренных контрактом.

7.3.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СпиП, ГОСТ, СП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы.

7.4. Действие гарантийного срока прерывается на время – со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

7.5. Срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ на объекте составляет не более 5дней с момента (даты) уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств или в иные согласованные с Заказчиком сроки.